## Inventario
|  |  | F-M-02 Control de Herramientas Compartidas | [5 empty] | Rev: 0 ¦ Fecha de vigencia revisión: 24.01.25 | Fecha de última actualización del archivo: 22.04.2026
UBICACION | ESTANTE | CONTENEDOR | CANTIDAD | NOMBRE | MARCA | MODELO | TIPO | CALIBRACION | DETALLE | COMENTARIO | FECHA RELEVAMIENTO
A01 | E1 | C1 | 1 | SOLDADOR DE ESTAÑO | JA | JA3030 | ELECTRONICA | N/A | SOLDADOR TIPO LAPIZ | AZUL | 2026-05-21
A01 | E1 | C1 | 1 | SOLDADOR DE ESTAÑO | ZURICH | NWR000124 | ELECTRONICA | N/A | SOLDADOR TIPO LAPIZ | AMARILLO | 2026-05-21
A01 | E1 | C1 | 1 | SACA ESTAÑO |  |  | ELECTRONICA | N/A | QUITA ESTAÑO - DE PLACA | AZUL | 2026-05-21
A01 | E1 | C1 | 2 | PASTA TERMICA | ARTIC | MX-2 | COMSUMIBLE | N/A | PASTA TERMICA- GRAFITO | 8GR | 2026-05-21
A01 | E1 | C1 | 1 | PASTA TERMICA | DELTA |  | COMSUMIBLE | N/A | PASTA TERMICA- BLANCA | GR | 2026-05-21
A01 | E1 | C1 | 1 | ESTAÑO | XIMETAL |  | COMSUMIBLE | N/A | CHICO |  | 2026-05-21
A01 | E1 | C1 | 1 | ESTAÑO |  |  | COMSUMIBLE | N/A | GRANDE |  | 2026-05-21
A01 | E1 | C2 | 1 | ADAPTADOR USB-DH485 | ITE | 1747-UIC | ELECTRONICA | N/A | INTERFACE CONVERTER |  | 2026-05-21
A01 | E1 | C2 | 1 | SMART ACCESS - G120 | SIEMENS | 5AA0 | ELECTRONICA | N/A | SINAMICS G120 SMART ACCESS |  | 2026-05-21
A01 | E1 | C2 | 1 | SINAMICS V20 | SIEMENS | 0UA1 | ELECTRONICA | N/A | SINAMICS V20 PARAMETERS |  | 2026-05-21
A01 | E1 | C2 | 1 | CONVERTER R422/RS485 | STM | STM8522 | ELECTRONICA | N/A | CONVERTIDOR 485 A 422 |  | 2026-05-21
A01 | E1 | C2 | 1 | FUENTE DE ALIMENTACION | PRONEXT | FU2-12V1 | ELECTRONICA | N/A | FUENTE 220V -12V | SIN FICHA DE SALIDA | 2026-05-21
A01 | E1 | C2 | 1 | FUENTE DE ALIMENTACION | ABLEX | 118A | ELECTRONICA | N/A | FUENTE 220V -9V | SIN FICHA DE SALIDA | 2026-05-21
A01 | E1 | C2 | 2 | ADAPTADOR USB-CABLE | SIEMENS | 0AA00-0 | ELECTRONICA | N/A | ADAPTADOR DE USB A SIRIUS |  | 2026-05-21
A01 | E1 | C2 | 1 | ADAPTADOR USB-X |  |  | ELECTRONICA | N/A | ADAPTADOR |  | 2026-05-21
A01 | E2 |  | 2 | PC-ADAPTER USB A2 | SIEMENS | 0AA00 | ELECTRONICA | N/A | ADAPTADOR DE PC USB A |  | 2026-05-21
A01 | E2 | C4 | 3 | CABLE DE CONSOLA | FORTI | 10831 | ELECTRONICA | N/A | CABLE DE CONSOLA RJ45-USB | NUEVO | 2026-05-21
A01 | E1 | C6 | 26 | PLUG RJ45 METALICA CAT5E |  |  | COMSUMIBLE | N/A | FICHAS RJ45 |  | 2026-05-21
A01 | E1 | C6 | 33 | CAPUCHONES RJ45 - VERDES |  |  | COMSUMIBLE | N/A | CAPUCHONES PARA FIHAS RJ45 |  | 2026-05-21
A01 | E1 | C6 | 2 | FICHAS RJ45 METALICAS | SIEMENS |  | COMSUMIBLE | N/A | PARA CABLE PROFINET |  | 2026-05-21
A01 | E1 | C6 | 54 | PLUG RJ45 PLASTICAS CAT 5E |  |  | COMSUMIBLE | N/A | FICHAS RJ45 COMUNES |  | 2026-05-21
A01 | E1 | C6 | 2 | JACK CAT-6 | COMMSCOPE |  | COMSUMIBLE | N/A |  |  | 2026-05-21
A01 | E1 | H3 | 1 | VIRU-VIRU Cable Tracker | VICTOR | 668A | HERRAMIENTA | N/A | WIRE TRACKER | HERRAMIENTA DE RED C/ ACCESORIOS | 2026-05-21
A01 | E1 | H4 | 1 | MULTIMETRO | GRALF PREMIUM | GMF-39D | HERRAMIENTA | N/A | MULTIMETRO DIGITAL | C/ACCESORIOS | 2026-05-21
A01 | E1 | H5 | 1 | RADIO X2 | BAOFENG | BF-888S | HERRAMIENTA | N/A | RADIOS PORTATILES | C/ACCESORIOS | 2026-05-21
A01 | E2 | H2 | 1 | ETIQUETADORA MANUAL | BROTHER | E110 | HERRAMIENTA | N/A | ETIQUETADORA MANUAL | C/ACCESORIOS | 2026-05-21
A01 | E1 | B2 | 1 | KIT DE HERRAMIENTAS DE FIBRA OPTICA | COMMSCOPE |  | HERRAMIENTA | N/A | EHERRAMIENTAS MANULES PARA F0 | C/ACCESORIOS | 2026-05-21
A01 | E2 | B1 | 1 | ALICATE | INCO | DCP06 | HERRAMIENTA | N/A |  |  | 2026-05-21
A01 | E2 | B1 | 1 | ALICATE | STANLY | 84054 | HERRAMIENTA | N/A |  |  | 2026-05-21
A01 | E2 | B1 | 1 | ALICATE -PEQUEÑO | NISUTA |  | HERRAMIENTA | N/A |  |  | 2026-05-21
A01 | E2 | B1 | 1 | PINZA DE PUNTA - PEQUEÑO | NISUTA |  | HERRAMIENTA | N/A |  |  | 2026-05-21
A01 | E2 | B1 | 1 | JUGO DE LLAVE ALEM | NISUTA | CRV | HERRAMIENTA | N/A |  |  | 2026-05-21
A01 | E2 | B1 | 1 | JUGO DE LLAVE TORX | NISUTA |  | HERRAMIENTA | N/A |  |  | 2026-05-21
A01 | E2 | B1 | 1 | LINTERNA - PEQUEÑA | NISUTA |  | HERRAMIENTA | N/A |  |  | 2026-05-21
A01 | E2 | B1 | 1 | PELACABLE | NISUTA |  | HERRAMIENTA | N/A |  |  | 2026-05-21
A01 | E2 | B1 | 1 | JUEGO DE DESTORNILLADORES DE PRESICION | NISUTA |  | HERRAMIENTA | N/A | 6 DESTORNILLADORES |  | 2026-05-21
A01 | E2 | B1 | 1 | JUEGO DE DESTORNILLADORES | NISUTA |  | HERRAMIENTA | N/A | 3 - PLANOS 3- PHILIPS 2 TIPO TUBO 1 TORX |  | 2026-05-21
A01 | E2 | B1 | 1 | KIT DE FICHAS VARIAS RJ45 | NISUTA |  | COMSUMIBLE | N/A |  |  | 2026-05-21
A01 | E2 | H6 | 1 | KIT DE DESTORNILLADORES | ZEEX | 258 | HERRAMIENTA | N/A | DESTORNILLADORES AISLADOS 5 PIEZAS | FALTAN 2 DESTORNILLADORES | 2026-05-21
A01 | E2 | C3 | 1 | VISUAL FAULT LOCATOR |  | HT-15 | HERRAMIENTA | N/A | VISUALIZADOR DE FALLOS | HERRAMIENTA DE REDES | 2026-05-21
A01 | E2 | C3 | 1 | TOOL KIT (GRIMPIADORA SL) | COMMSCOPE | 1725150 | HERRAMIENTA | N/A | CRIMPIADORA PARA FICHA JACK | HERRAMIENTA DE REDES | 2026-05-21
A01 | E2 | C3 | 1 | CRIMPIADORA RJ11 | PROSKIT | CP-376C | HERRAMIENTA | N/A | CRIMPIADORA DE FICHA MACHO RJ45 | HERRAMIENTA DE REDES | 2026-05-21
A01 | E2 | C3 | 1 | CRIMPIADORA RJ45 -RJ11 |  |  | HERRAMIENTA | N/A | CRIMPIADORA DE FICHA MACHO RJ45 | HERRAMIENTA DE REDES | 2026-05-21
A01 | E2 | C3 | 3 | IMPACTADORA |  |  | HERRAMIENTA | N/A | CRIMPIADORA DE IMPACTO 1 ESTA SIN PUNTA | HERRAMIENTA DE REDES | 2026-05-21
A01 | E2 | C3 | 1 | TESTER DE RED |  | ST-M820 | HERRAMIENTA | N/A | CABLE TESTER | HERRAMIENTA DE REDES | 2026-05-21
A01 | E2 | H1 | 2 | CINTA AISLADORA NEGRO | 3M | 165 | COMSUMIBLE | N/A | ASILACION ELECTRICA | CAJA DE HERRAMIENTAS | 2026-05-21
A01 | E2 | H1 | 1 | CINTA AISLADORA BLANCO | FLEX-PRO | 180 | COMSUMIBLE | N/A | ASILACION ELECTRICA | CAJA DE HERRAMIENTAS | 2026-05-21
A01 | E2 | H1 | 9 | DESTORNILLADORES PHILIPS |  |  | HERRAMIENTA | N/A | VARIAS MEDIDAS Y MARCAS | CAJA DE HERRAMIENTAS | 2026-05-21
A01 | E2 | H1 | 7 | DESTORNILLADORES PLANOS |  |  | HERRAMIENTA | N/A | VARIAS MEDIDAS Y MARCAS | CAJA DE HERRAMIENTAS | 2026-05-21
A01 | E2 | H1 | 2 | DESTORNILLADORES ESTRELLA |  |  | HERRAMIENTA | N/A | VARIAS MEDIDAS Y MARCAS | CAJA DE HERRAMIENTAS | 2026-05-21
A01 | E2 | H1 | 1 | CRIMPIADORA | LY | LY-04WF | HERRAMIENTA | N/A | CRIMPIADORA | CAJA DE HERRAMIENTAS | 2026-05-21
A01 | E2 | H1 | 1 | CRIMPIADORA | ZOLODA | CRIMP-1 | HERRAMIENTA | N/A | CRIMPIADORA | CAJA DE HERRAMIENTAS | 2026-05-21
A01 | E2 | H1 | 3 | PINZA |  |  | HERRAMIENTA | N/A |  | CAJA DE HERRAMIENTAS | 2026-05-21
A01 | E2 | H1 | 4 | PINZA DE PUNTA |  |  | HERRAMIENTA | N/A |  | CAJA DE HERRAMIENTAS | 2026-05-21
A01 | E2 | H1 | 1 | PINZA DE PUNTA CURVA |  |  | HERRAMIENTA | N/A |  | CAJA DE HERRAMIENTAS | 2026-05-21
A01 | E2 | H1 | 2 | ALICATE |  |  | HERRAMIENTA | N/A |  | CAJA DE HERRAMIENTAS | 2026-05-21
A01 | E2 | H1 | 1 | LLAVE FRANCESA | PUMPKIN |  | HERRAMIENTA | N/A | 8" 200MM | CAJA DE HERRAMIENTAS | 2026-05-21
A01 | E2 | H1 | 1 | PICO DE LORO | PUMPKIN |  | HERRAMIENTA | N/A |  | CAJA DE HERRAMIENTAS | 2026-05-21
A01 | E2 | H1 | 1 | JUEGO DE MECHA DE COPA 22" | VENTURO |  | COMSUMIBLE | N/A | 22MM 1/8" | CAJA DE HERRAMIENTAS | 2026-05-21
A01 | E2 | H1 | 2 | EXTRACTOR DE INTEGRADOS | PROSKIT |  | HERRAMIENTA | N/A |  | CAJA DE HERRAMIENTAS | 2026-05-21
A01 | E4 | C7 | 1 | CABLES INTERLOCK |  |  | CABLE | N/A | INTERLOCK FICHA 8 A PATA PLANA |  | 2026-05-21
A01 | E4 | C7 | 5 | CABLES INTERLOCK |  |  | CABLE | N/A | INTERLOCK FICHA C13 |  | 2026-05-21
A01 | E4 | C7 | 1 | CABLES INTERLOCK |  |  | CABLE | N/A | INTERLOCK FICHA TREBOL A PATA PLANA |  | 2026-05-21
A01 | E4 | C7 | 2 | CABLES INTERLOCK | FOXCONN | FM-026A | CABLE | N/A | INTERLOCK FICHA C13 90° A TIPO AMERICANO 589A |  | 2026-05-21
A01 | E4 | C7 | 1 | CABLES INTERLOCK |  |  | CABLE | N/A | INTERLOCK USP C19 - C20 |  | 2026-05-21
A01 | E4 | C7 | 3 | CABLES INTERLOCK |  |  | CABLE | N/A | INTERLOCK C13 - CEE7 |  | 2026-05-21
A01 | E4 | C7 | 3 | CABLES INTERLOCK |  |  | CABLE | N/A | INTERLOCK C13-C5 |  | 2026-05-21
A01 | E4 | C9 | 1 | CABLE UTP CAT 5E |  |  | CABLE | N/A | PATCHCORD DE 2M LARGO | AMRILLO | 2026-05-21
A01 | E4 | C9 | 1 | CABLE UTP CAT 5E |  |  | CABLE | N/A | PATCHCORD DE 1M LARGO | GRIS | 2026-05-21
A01 | E4 | C9 | 1 | CABLE UTP CAT 5E |  |  | CABLE | N/A | PATCHCORD DE 0.5M LARGO | GRIS | 2026-05-21
A01 | E4 | C9 | 2 | CABLE UTP CAT 5E |  |  | CABLE | N/A | PATCHCORD DE 1.5M LARGO | GRIS | 2026-05-21
A01 | E4 | C9 | 3 | CABLE UTP CAT 5E |  |  | CABLE | N/A | PATCHCORD DE 1.5M LARGO | AZUL | 2026-05-21
A01 | E4 | C9 | 1 | CABLE UTP CAT 6 |  |  | CABLE | N/A | PATCHCORD DE 3M LARGO | NARANJA | 2026-05-21
A01 | E4 | C9 | 2 | CABLE UTP CAT 6A |  |  | CABLE | N/A | PATCHCORD DE 1.5M LARGO | GRIS | 2026-05-21
A01 | E4 | C9 | 2 | CABLE PROFINET |  |  | CABLE | N/A | PATCHCORD DE 2M LARGO | VERDES | 2026-05-21
A01 | E4 | C9 | 2 | USB A SERIAL |  |  | CABLE | N/A | INTERFASES |  | 2026-05-21
A01 | E4 | C9 | 1 | CABLE FROFIBUS |  |  | CABLE | N/A | PATCHCORD DE 5M LARGO | VIOLETA | 2026-05-21
A01 | E4 | C9 | 8 | CABLE SERIAL |  |  | CABLE | N/A | 1 METRO DE LARGO | NEGRO | 2026-05-21
A01 | E2 | C22 | 1 | GENERADOR DE SEÑALES | Fnirsi | SG-003A | HERRAMIENTA | N/A | GENERADOR CON 4 PUNTAS BANANA COCODRILO Y CABLE DE CARGA DE USB "A" a TIPO "C" | CAJA NEGRA EQUIPO AZUL | 2026-06-02
A01 | E4 | C9 | 4 | CABLE CONSOLA |  |  | CABLE | N/A | 1 METRO DE LARGO | NEGRO | 2026-05-21
A01 | E4 | C9 | 1 | CABLE VGA |  |  | CABLE | N/A | 1.5 METROS DE LARGO | NEGRO | 2026-05-21
A01 | E4 | C9 | 1 | CABLE SERIAL PLC ROCKWEL |  |  | CABLE | N/A | 1.5 METROS DE LARGO |  | 2026-05-21
A01 | E4 | C9 | 1 | CABLE SERIA A CIEE |  |  | CABLE | N/A | 1.5 METROS DE LARGO |  | 2026-05-21
A01 | E4 | C9 | 1 | CABLE SERIAL PARA IMPRESORA |  |  | CABLE | N/A | 1.5 METROS DE LARGO |  | 2026-05-21
A01 | E4 | C9 | 1 | CABLE CON FICHA RARA | ABB |  | CABLE | N/A |  | NO SE SABE DE QUE ES - COLOR BLANCO | 2026-05-21
A01 | E4 | C9 | 1 | FICHA DB9 CORTADO |  |  | CABLE | N/A | 2 METROS DE LARGO | TIPO SIWAREX U | 2026-05-21
A01 | E4 | C9 | 1 | CABLE SERIA DB25 |  |  | CABLE | N/A | 3METROS DE LARGO | CORTADO | 2026-05-21
A01 | E4 | C9 | 1 | BOLSA DE CABLES UNIPOLARES VARIOS |  |  | CABLE | N/A | VARIOS | PARA CONEXIONES | 2026-05-21
A01 | E4 | C9 | 2 | CABLE PROFINET M12 |  |  | CABLE | N/A | 2 METROS DE LARGO | CORTADO | 2026-05-21
A01 | E5 | C11 | 1 | S7 1200 SIMATIC | SIEMENS | 0XB0 | AUTOMATISMO | N/A | CPU 1212C DC/DC/DC |  | 2026-05-21
A01 | E5 | C11 | 1 | SWITCH DE VIBRACIONES | VIBRATOR S.A | VS-302 | AUTOMATISMO | N/A | SWITCH |  | 2026-05-21
A01 | E5 | C11 | 1 | GATEWAY AS-I | PEPPERL+FUCHS | K20-DMD | AUTOMATISMO | N/A | PROFIBUS GATEWAY |  | 2026-05-21
A01 | E5 | C11 | 1 | SIMATIC IOT 2050 | SIEMENS | 0YA2 | AUTOMATISMO | N/A | SIMATIC IOT 2000 |  | 2026-05-21
A01 | E5 | C11 | 1 | PLC M241 | SCHNEIDER | CE24T | AUTOMATISMO | N/A | PLC M241 |  | 2026-05-21
A01 | E5 | C11 | 1 | AS-INTERFACE | SIEMENS | 0XA0 | AUTOMATISMO | N/A | SIMATIC NET CP AS - INTERFACE |  | 2026-05-21
A01 | E5 | C11 | 1 | MODULO ENTRADA DIGITAL | SCHNEIDER | 3202K | AUTOMATISMO | N/A | DDI 3202K | MODULO ENTRADA 24V | 2026-05-21
A01 | E5 | C11 | 1 | AP OT | ADVANTECH | WISE-4051 | AUTOMATISMO | N/A | ACCES POINT |  | 2026-05-21
A01 | E5 | C11 | 1 | FUENTE DE ALIMENTACION PANEL VIEW PLUS | ALLEN-BRADLEY | RSACDIN | AUTOMATISMO | N/A | FUENTE EDE 24V | CON CABLE Y CONECTOR | 2026-05-21
A01 | E5 | C11 | 2 | ENCODER PROFIBUS | ELECTRONIC GMBH | 10157 | AUTOMATISMO | N/A | DE 11 A 27V RESOLUCION 4096 CUENTAS 8192 |  | 2026-05-21
A01 | E5 | C11 | 1 | SENSOR DE PRESION | GEA | 512151 | AUTOMATISMO | N/A | 5BAR 24VDC |  | 2026-05-21
A01 | E5 | C11 | 1 | MODULO CONTROL DE CORRIENTE | SIEMENS | 1AA00-0 | AUTOMATISMO | N/A | 0,3 A - 3,0 A 60/75° COPPER WIRE ONLY |  | 2026-05-21
A01 | E5 | C11 | 1 | MODULO DE MANDO | SIEMENS | 1AA01-0 | AUTOMATISMO | N/A | PARA FRENTE DE TABLERO |  | 2026-05-21
A01 | E5 | C11 | 1 | PLC S7 400 | SIEMENS | 0AB0 | AUTOMATISMO | N/A | CPU 417-4H |  | 2026-05-21
A01 | E5 | C11 | 1 | ESCANNER CODIGO DE BARRA | NITSUTA | NS-LC931W | AUTOMATISMO | N/A | WIRELESS BARCODE SCANNER |  | 2026-05-21
A01 | E5 | C11 | 2 | MORDASAS AS-I |  |  | AUTOMATISMO | N/A |  |  | 2026-05-21
A01 | E5 | C11 | 1 | SENSOR DE PROXIMIDAD | OMRON | E2B | AUTOMATISMO | N/A | SENSOR |  | 2026-05-21
A01 | E3 | C8 | 1 | CONVERTER DVI-VGA |  | SPLR005 | ADAPTADORES | N/A |  |  | 2026-05-21
A01 | E5 | C11 | 1 | SENSOR DE TEMPERATURA | EXTECH |  | AUTOMATISMO | N/A | SENSOR |  | 2026-05-21
A01 | E5 | C11 | 1 | CABLE PROFINET |  |  | CABLE | N/A | 5 METROS DE LARGO |  | 2026-05-21
A01 | E5 | C11 | 1 | MODULO INTERFACE | GEA | 589.24 | AUTOMATISMO | N/A | MODULO INTERFACE 24V |  | 2026-05-21
A01 | E3 | C8 | 1 | CABLE HDMI | SKYWAY |  | CABLE | N/A | CABLE HDMI 2.0 10 METROS |  | 2026-05-21
A01 | E3 | C8 | 3 | CABLES DVI |  |  | CABLE | N/A |  |  | 2026-05-21
A01 | E3 | C8 | 1 | CABLE HDMI | COXOC |  | CABLE | N/A | CABLE HDMI 0,5M |  | 2026-05-21
A01 | E3 | C8 | 2 | ADAPTADORES DE DISPLAY PORT A DVI | BIZLINK |  | ADAPTADORES | N/A | 0,03METROS DE LARGO |  | 2026-05-21
A01 | E3 | C8 | 1 | CABLE DISPLAY PORT A DVI |  |  | CABLE | N/A | 1.5M DE LARGO |  | 2026-05-21
A01 | E3 | C8 | 1 | ADAPTADOR HDMI A DIPLAY PORT + USB |  |  | ADAPTADORES | N/A | 0,5 M DE LARGO |  | 2026-05-21
A01 | E3 | C10 | 1 | FUENTE 220 19V | HIPRO | A0652R3B | FUENTE | N/A | FUENTE DE ALIMENTACION |  | 2026-05-21
A01 | E3 | C10 | 1 | FUENTE 12VDC 12A 120W | MEGALITE | MI2173 | FUENTE | N/A | FUENTE DE ALIMENTACION |  | 2026-05-21
A01 | E3 | C10 | 1 | FUENTE 220 5V 1.5A |  | F05JP | FUENTE | N/A | FUENTE DE ALIMENTACION |  | 2026-05-21
A01 | E3 | C10 | 1 | FUENTE 220 9V 0.6A | TPLINK | 2F1 | FUENTE | N/A | FUENTE DE ALIMENTACION |  | 2026-05-21
A01 | E3 | C10 | 1 | FUENTE 220 12V 1A | YALISA | 1210 | FUENTE | N/A | FUENTE DE ALIMENTACION |  | 2026-05-21
A01 | E3 | C10 | 1 | FUENTE 220 12V 3A | LG | P07F | FUENTE | N/A | FUENTE DE ALIMENTACION |  | 2026-05-21
A01 | E3 | C5 | 1 | ALCOHOL ISOPROPILICO 1L |  |  | COMSUMIBLE | N/A |  |  | 2026-05-21
A01 | E3 | C5 | 1 | CINTA DE PELIGRO |  |  | COMSUMIBLE | N/A |  |  | 2026-05-21
A01 | E3 | C5 | 1 | PRECINTOS 400MM |  |  | COMSUMIBLE | N/A |  |  | 2026-05-21
A01 | E3 | C5 | 4 | ADAPTADORES PATA PLANA A PATA REDONDA | MICROLUZ |  | ELECTRICIDAD | N/A |  |  | 2026-05-21
A01 | E1 |  | 1 | GRASA DE LITIO | TF3 |  | COMSUMIBLE | N/A | CAVAL GT450 |  | 2026-05-21
A02 | E1 | C12 | 1 | DISCO MECANICO 160GB 3,5" | WETER DIGITAL BLUE | B4A0 -9012 | ALAMACENAMIENTO | N/A | USADO |  | 2026-05-26
A02 | E1 | C12 | 1 | DISCO MECANICO 320GB 3,5" | WETER DIGITAL BLUE | L7A0 -1427 | ALAMACENAMIENTO | N/A | USADO |  | 2026-05-26
A02 | E1 | C12 | 1 | DISCO MECANICO 500GB 3,5" | WETER DIGITAL BLUE | B6A0 -7568 | ALAMACENAMIENTO | N/A | USADO |  | 2026-05-26
A02 | E1 | C12 | 1 | DISCO MECANICO 1T 3,5" | WETER DIGITAL GREEN | M2B0 -3894 | ALAMACENAMIENTO | N/A | USADO |  | 2026-05-26
A02 | E1 | C12 | 1 | DISCO MECANICO 1T 3,5" | TOSHIBA | KBE -ACA100 | ALAMACENAMIENTO | N/A | USADO |  | 2026-05-26
A02 | E1 | C12 | 1 | DISCO MECANICO 250GB 3,5" | SIGATE | H5Z9X -13015 | ALAMACENAMIENTO | N/A | USADO |  | 2026-05-26
A02 | E1 | C12 | 1 | DISCO MECANICO 1T 2,5" | TOSHIBA | 3180 -MMA01T | ALAMACENAMIENTO | N/A | USADO |  | 2026-05-26
A02 | E1 | C12 | 1 | DISCO MECANICO 500GB 2,5" | SAMNSUNG | M500MBB -19953 | ALAMACENAMIENTO | N/A | USADO |  | 2026-05-26
A02 | E1 | C12 | 2 | DISCO M2 2230 | ADATA | 256GB | ALAMACENAMIENTO | N/A | USADO |  | 2026-05-26
A02 | E1 | C12 | 1 | DISCO MECANICO 2,5" 240GB | SAMNSUNG | 5B16E -18445 | ALAMACENAMIENTO | N/A | USADO |  | 2026-05-26
A01 | E3 | C8 | 3 | CONVERTIDORES HDMI A DVI |  |  | ADAPTADORES | N/A
A01 | E3 | C8 | 2 | CONVERTIDORES DE HVI A DISPLAY PORT |  |  | ADAPTADORES | N/A
A01 | E3 | C8 | 1 | CONVERTIDOR DE DISPLAY PORT A DVI | NISUTA | DVBL | ADAPTADORES | N/A
A01 | E3 | C8 | 1 | CONVERTIDOR USB A HDMI |  |  | ADAPTADORES | N/A
A01 | E3 | C8 | 3 | CONVERTIDOR DISPLAY PORT A HDMI 0.5M |  |  | ADAPTADORES | N/A
A01 | E3 | C8 | 1 | CONVERTIDO SERIA A DISPLAY PORT 0.5M |  |  | ADAPTADORES | N/A
A01 | E3 | C8 | 1 | CONVERTIDOR SERIAL A HDMI 0.5M |  |  | ADAPTADORES | N/A
A01 | E3 | C8 | 3 | CABLE HDMI 1M |  |  | CABLE | N/A
A01 | E3 | C8 | 1 | CABLE HDMII A MINI HDMI 1M |  |  | CABLE | N/A
A01 | E3 | C10 | 2 | FUENTE SWITCHIN 240 19V 3A | DELL | PM111 -A02 | FUENTE | N/A |  | VIENE CON ABLE INTERLOK
A01 | E3 | C10 | 1 | FUENTE SWITCHIN 240 19V 1,3A | LG | 19025G -8723 | FUENTE | N/A |  | VIENE CON ABLE INTERLOK
A01 | E3 | C10 | 3 | FUENTE SWITCHIN 240 19V 3.42A | ACER | 65VHF - 6BLW | FUENTE | N/A |  | VIENE CON ABLE INTERLOK
A01 | E3 | C10 | 1 | FUENTE SWITCHIN 240 12V 3A | OPTI | 225S - 1104 | FUENTE | N/A |  | VIENE CON ABLE INTERLOK
A01 | E3 | C10 | 1 | FUENTE 220 12V 1A | TPLINK | 2F1 | FUENTE | N/A |  | FUENTE DE ALIMENTACION
A01 | E4 | C9 | 2 | CABLE USB A A USB B 0,5M | HP | 1741 | CABLE | N/A |  | CABLE PARA IMPRESORA
A01 | E4 | C9 | 2 | CABLE USB A A USB B 1M | HP | 1816 | CABLE | N/A |  | CABLE PARA IMPRESORA
A01 | E4 | C9 | 1 | CABLE USB A A USB B 5M | NISUTA | CUSB5 | CABLE | N/A |  | CABLE PARA IMPRESORA
A01 | E4 | C9 | 1 | CABLE USB A A USB B 5M |  |  | CABLE | N/A |  | CABLE PARA IMPRESORA | SUELTO NO SE MARCA NI MODELO
A02 | E1 | C13 | 1 | CABLE VARIOS CELULARES |  |  | CABLE | N/A |  | VARIADO
A02 | E1 | C14 | 2 | MEMORY CARDS | SIEMENS |  | MEMORIAS | N/A |  | USADAS
A02 | E1 | C14 | 3 | MEMORIAS DIN 8GB DDR3 1600MHZ | PATRIOT |  | MEMORIAS | N/A |  | USADAS
A02 | E1 | C14 | 1 | MEMORIAS DIN 8GB DDR3 1600MHZ | FURY |  | MEMORIAS | N/A |  | USADAS
A02 | E1 | C14 | 2 | MEMORIAS DIN 8GB DDR3 1600MHZ | CKHYNIX |  | MEMORIAS | N/A |  | USADAS
A02 | E1 | C14 | 2 | MEMORIAS DIN 2GB DDR3 1600MHZ | SAMNSUNG |  | MEMORIAS | N/A |  | USADAS
A02 | E1 | C14 | 1 | SODIN 8GB DDR4 | KINGTON |  | MEMORIAS | N/A |  | NUEVO
A02 | E1 | C14 | 2 | SODIN 1GB DDR3 | SAMNSUNG |  | MEMORIAS | N/A |  | USADAS
A02 | E1 | C14 | 1 | SODIN 1GB DDR3 | KINGTON |  | MEMORIAS | N/A |  | USADAS
A02 | E1 | C14 | 1 | SODIN 4GB DDR4 | LENOVO |  | MEMORIAS | N/A |  | USADAS
A02 | E1 | C14 | 1 | LICENCIA KEY SERIAL FISICO | WONDER | 218174 | LICENCIA | N/A
A02 | E2 |  | 1 | TECLADO INALAMBRICO | NOBLEX |  | ACCESORIO | N/A |  | FALTA RESSEPTOR
A02 | E2 |  | 1 | TECLADO PS2 | TONOMAC |  | ACCESORIO | N/A |  | PARA PC VIEJA
A02 | E1 |  | 1 | DISCOS DE DAMIANA SERVER VIEJO | DAMIAN | DAMIAN | ALAMACENAMIENTO | N/A |  | BACKUPS SERVER DAMIAN
A02 | E1 |  | 1 | ZERO CLIENT | VCLOUDPOINT | V1 -12986 | ELECTRONICA | N/A
A02 | E1 |  | 1 | CARRI PARA REMPLAZO DE LECTIORA POR HD | ASUS | 4160 -1012227 | ACCESORIO | N/A
A02 | E2 | C15 | 1 | FICHAS Y TERMINALES |  |  | CONSUMIBLE | N/A
A02 | E1 |  | 1 | CARTUCHOS DE TONNER | GLOBAL | TN1060COMP | CONSUMIBLE | N/A
A02 | E3 | C16 | 1 | CABLE DE FUENTES MODULABLE DE PC |  |  | CABLE | N/A
A02 | E3 | B3 | 3 | CABLES ABB SERIAL DB25 |  | TV805 - 36R1 | CABLE | N/A
A01 | E5 | C11 | 1 | INTERFACE | BEICHEN | BCNET-AB | AUTOMATISMO | N/A
A02 | E4 | C17 | 1 | SWITCH 16P GB | TPLINK | 16DE -0810 | ELECTRONICA | N/A
A02 | E4 | C17 | 1 | ROUTER DOBLE BANDA WIFFI6 | TPLINK | AX3000 -3636 | ELECTRONICA | N/A
A02 | E4 | C17 | 1 | ROUTER BOARD | MICROTIK | HEXLITE -542 | ELECTRONICA | N/A |  | NO ESTA LA FUENTE
A02 | E4 | C17 | 1 | SWITCH 8P FAST ETHERNER | TPLINK | 1008D -2188 | ELECTRONICA | N/A |  | NO ESTA LA FUENTE
A02 | E4 | C17 | 1 | SWITCH 5P GIGA | TPLINK | 1005D -1260 | ELECTRONICA | N/A |  | NO ESTA LA FUENTE
A02 | E4 | C17 | 1 | SWITCH 5P FAST ETHERNET 9/30V DC | TELTONIKA | TSW110 -8470 | ELECTRONICA | N/A |  | SWITCH INDUSTRIAL
A02 | E4 | C17 | 1 | ROUTER GIGA BIT 4P 1PDMZ | CISCO | RV042G -01UM | ELECTRONICA | N/A |  | SIN FUENTE
A02 | E5 |  | 1 | FUENTE 626W PARA PC | SENTEY | XPP625-PS-0065 | FUENTE | N/A |  | REVISAR FUNCIONAMIENTO
A02 | E5 |  | 1 | FUENTE 700W PARA PC | THERMALTAKE | PSSPRO700 -0064 | FUENTE | N/A |  | REVISAR FUNCIONAMIENTO
A02 | E3 | C18 | 1 | ROUTER DOBLE BANDA WIFFI | TPLINK | WR841HP | ELECTRONICA | N/A
A02 | E5 |  | 1 | MOCHILA CON PG | SIEMENS | PGM5 -0AB1 | AUTOMATISMO | N/A |  | CON FUENTE
A02 | E5 |  | 1 | MOCHILA CON PG | SIEMENS | PGM -0AC4 | AUTOMATISMO | N/A |  | CON ACCESORIOS
A02 | E3 | C18 | 2 | SWITCH 5P GB | TPLINK | TL-SG105 | ELECTRONICA | N/A |  | CON FUENTES
A02 | E1 |  | 1 | NASS DE ENRIQUE | LENOVO | IX2-NG -2334 | ELECTRONICA | N/A |  | COSAS DE ENRIQUE
A00 | E1 |  | 1 | CINTA SIEMENS | SIEMENS |  | AUTOMATISMO | N/A
A00 | E1 |  | 1 | CINTA DE EMBALAR TRASPARENTE | FIJAPEL |  | LIBRERÍA | N/A
A00 | E1 |  | 1 | CAJA DE BANDAS ELASTICAS | SUPER BANDS |  | LIBRERÍA | N/A
A00 | E1 |  | 2 | SACA GANCHOS |  |  | LIBRERÍA | N/A
A00 | E1 |  | 1 | ABROCHADORA | MIT | FX50 | LIBRERÍA | N/A
A00 | E1 |  | 2 | REPUESTOS DE ABROCHADORA | MIT |  | LIBRERÍA | N/A |  | 10 UIDADES
A00 | E1 |  | 1 | TIJERA | PIZZINI |  | LIBRERÍA | N/A
A00 | E1 |  | 1 | PERFORADORA DE PAPEL | MAPED |  | LIBRERÍA | N/A
A00 | E1 |  | 5 | CARPETAS A3 |  |  | LIBRERÍA | N/A
A00 | E1 |  | 1 | JUEGO FOLIOS |  |  | LIBRERÍA | N/A
A00 | E1 |  | 1 | CINTA DE PAPEL |  |  | LIBRERÍA | N/A
A02 | E4 |  | 1 | SEMAFORO | TBCIN | LTA205 | AUTOMATISMO | N/A
A02 | E1 |  | 1 | ANTENA ENRIQUE | STARLINK |  | ELECTRONICA | N/A
A02 | E2 |  | 1 | ZAPATILLA DE TENSION 10A |  | 55Z | ELECTRICIDAD | N/A
A02 | E2 |  | 1 | BASTIDOR RACK DE 9 ZOCALOS SISTEMATIC S7-400 | SIEMENS | UR2 -0AA0 | AUTOMATISMO | N/A
A02 | E2 |  | 1 | FUENTE S7- 400 | SIEMENS | PS40710A -0AA0 | AUTOMATISMO | N/A
A02 | E2 |  | 1 | CPU S7 -400 | SIEMENS | 414-3 - 0AB0 | AUTOMATISMO | N/A
A02 | E2 |  | 1 | CPU S7 -400 | SIEMENS | 416-3 -0AB0 | AUTOMATISMO | N/A
A02 | E2 |  | 1 | CPU S7 -400 | SIEMENS | 417-4H -0AB0 | AUTOMATISMO | N/A

## Movimientos
Ubicacion | Estante | Contenedor | Cantidad | Nombre herramienta | Nombre personal | Fecha de egreso | Fecha de ingreso | Firma
A01 | E2 | C22 | 1 | GENERADOR DE SEÑALES | Nahuel | 2026-06-02

## Inventario provisorio
|  |  | F-M-02 Control de Herramientas Compartidas |  |  |  |  | Rev: 0 ¦ Fecha de vigencia revisión: 24.01.25 | Fecha de última actualización del archivo: 22.04.2026
Identificador | Objeto Contenedor | Cantidad | Herramienta | Marca: | Modelo: | color | Grupo | Armario | Estante | Columna9 | Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna5 | Columna6 | Columna7 | Columna8
B1 | BOLSO |  |  | NITSUTA |  | NEGRO | HERRAMIENTAS | A01 | E2
B1 | BOLSO | 3 | ALICATE |  |  |  | HERRAMIENTAS | A01 | E2
B1 | BOLSO | 1 | PINZA DE PUNTA |  |  |  | HERRAMIENTAS | A01 | E2
B1 | BOLSO | 2 | DESTORNILLADOR PHILIPS |  |  |  | HERRAMIENTAS | A01 | E2
B1 | BOLSO | 2 | DESTORNILLADOR PLANO |  |  |  | HERRAMIENTAS | A01 | E2
B1 | BOLSO | 2 | PERILLERO PLANO |  |  |  | HERRAMIENTAS | A01 | E2
B1 | BOLSO | 2 | DESTONILLADOR TUBO |  |  |  | HERRAMIENTAS | A01 | E2
B1 | BOLSO | 1 | JUEGO DE LLAVE ALEM |  |  |  | HERRAMIENTAS | A01 | E2
B1 | BOLSO | 1 | JUEGO DE LLAVE TOR |  |  |  | HERRAMIENTAS | A01 | E2
B1 | BOLSO | 1 | LINTERNA |  |  |  | HERRAMIENTAS | A01 | E2
B1 | BOLSO | 1 | ALICA CON MEDIDAS |  |  |  | HERRAMIENTAS | A01 | E2
B1 | BOLSO | 1 | CAJA DE RJ43 |  |  |  | HERRAMIENTAS | A01 | E2
B1 | BOLSO | 1 | CAJA DE JUEGO DE DESTORNILLADORES |  |  |  | HERRAMIENTAS | A01 | E2
PONER CODIGO | CAJA PROPIA |  | CAJA DE MAQUINA CON HERRAMIENTAS | HILTI |  | ROJO
PONER CODIGO | CAJA PROPIA | 3 | DESTRNILLADOR PHILLIPS |  |  |  | HERRAMIENTAS
PONER CODIGO | CAJA PROPIA | 1 | DESTORNILLADOR CHICO |  |  |  | HERRAMIENTAS
PONER CODIGO | CAJA PROPIA | 1 | PINZA DE PUNTA |  |  |  | HERRAMIENTAS
PONER CODIGO | CAJA PROPIA | 1 | CRIMPEADORA DE JACK | COMMSCOPE | SL | PLATEADO | HERRAMIENTAS
PONER CODIGO | CAJA PROPIA | 1 | ALICATE |  |  |  | HERRAMIENTAS
PONER CODIGO | CAJA PROPIA | 1 | PINZA |  |  |  | HERRAMIENTAS
PONER CODIGO | CAJA PROPIA | 1 | VLF (visualizador de fallos) |  |  |  | HERRAMIENTAS
PONER CODIGO | CAJA PROPIA | 1 | TESTER DE RED |  |  |  | HERRAMIENTAS
PONER CODIGO | CAJA PROPIA | 1 | CAJA DE TUERC Y TORN PARA RACK |  |  |  | CONSUMIBLE
B2 | BOLSO |  | HERRAMIENTAS DE FO |  |  | Azul | HERRAMIENTAS | A01 | E1
B2 | BOLSO | 1 | TIJERA PELA FIBRA | MILLER |  |  | HERRAMIENTAS | A01 | E1
B2 | BOLSO | 1 | TIJERA CORA KEBLER | XURON |  |  | HERRAMIENTAS | A01 | E1
B2 | BOLSO | 1 | TIJERA CORTA FIBRA F0-103-D-J | MILLER |  |  | HERRAMIENTAS | A01 | E1
C1 | CAJA |  | SOLDADOR DE ESTAÑO + ESTAÑO + PASTA TERMICA |  |  |  | ELECTRONICA
C1 | CAJA | 3 | SOLDADOR DE ESTAÑO |  |  |  | HERRAMIENTAS | A01 | E2
C1 | CAJA | 1 | SACA ESTAÑO |  |  |  | HERRAMIENTAS | A01 | E2
C1 | CAJA | 2 | ESTAÑO |  |  |  | CONSUMIBLE | A01 | E2
C1 | CAJA | 2 | PASTA TERMICA EN JERINGA |  |  |  | CONSUMIBLE | A01 | E2
C5 | CAJA |  | CONSUMIBLE VARIOS |  |  |  | CONSUMIBLE | A01 | E1
C5 | CAJA | 1 | ALCOHOL ISOPROPILICO |  |  |  | CONSUMIBLE | A01 | E1
C5 | CAJA | 1 | PRECINTOS 400 MM |  |  |  | CONSUMIBLE | A01 | E1
C5 | CAJA | 1 | GRASA DE LITIO |  |  |  | CONSUMIBLE | A01 | E1
C5 | CAJA | 1 | CINTA DE PELIGRO |  |  |  | CONSUMIBLE | A01 | E1
C2 | CAJA |  | ADAPTADORES ED COMUNICACION |  |  |  | ADAPTADORES | A01 | E2
C2 | CAJA | 1 | USB DH485 |  |  |  | ADAPTADORES | A01 | E2
C2 | CAJA | 1 | G120 SMART ACCESS |  |  |  | ADAPTADORES | A01 | E2
C2 | CAJA | 1 | SINAMICS V20 | SIEMENS |  |  | ADAPTADORES | A01 | E2
H1 | CAJA DE HERRAMIENTAS |  | HERRAMIENTAS MANUALES VARIAS | "FALTA DETALLAR" |  | VERDE | HERRAMIENTAS | A01 | E2
H2 | CAJA PROPIA | 1 | ETIQUETADORA | BROTHER |  | NEGRA | HERRAMIENTAS | A01 | E1
C3 | CAJA PROPIA | 1 | VPRD205116 - ADAPTADORES DE COMUNICACION |  |  |  | ADAPTADORES | A01 | E2
H4 | CAJA PROPIA | 1 | MULTIMETRO DIGITAL |  |  |  | HERRAMIENTAS | A01 | E1
H3 | CAJA PROPIA | 1 | VIRU-VIRU + TESTER DE RED |  |  |  | HERRAMIENTAS | A01 | E1
H5 | CAJA PROPIA | 1 | HANDIE |  |  |  | HERRAMIENTAS | A01 | E1
H6 | CAJA PROPIA | 1 | JUGO DE DESTORNILLADORES |  |  |  | HERRAMIENTAS | A01 | E1
C4 | CAJA |  | COMUNIACION A SWITCH |  |  |  | ADAPTADORES | A01 | E1
C4 | CAJA | 2 | CABLE DE CONSOLA FORTI |  |  |  | ADAPTADORES | A01 | E1
C6 | CAJA |  | FICHAS ETHERNET |  |  |  | CONSUMIBLE | A01 | E3
C7 | CAJA |  | CABLES DE ALIMENTACION |  |  |  | CABLES | A01 | E3
C8 | CAJA |  | CABLES CARIOS |  |  |  | CABLES | A01 | E3
C9 | CAJA |  | CABLES DE COMUNICACION |  |  |  | CABLES | A01 | E4
C10 | CAJA |  | FUENTES DE ALIMENTACION |  |  |  | FUENTE | A01 | E4
C11 | CAJA |  | EQUIPOS PC SCADA |  |  |  | EQUIPOS PRUEBA | A01 | E5
C12 | CAJA |  | EQUIPOS PRUEBA |  |  |  | EQUIPOS PRUEBA | A01 | E5